## DPGF 01
ANTONY Pavillon HOURDIN | [5 empty] | D.P.G.F page 13
DCE Mai 2010 | [5 empty] | Lot n° 7 Plomberie sanitaires Chauffage Ventilation
Art.CCTP |  | DÉSIGNATION | U | Q | PU | TOTAL HT
LE PRESENT CADRE DE BORDEREAU DE PRIX DEVRA ETRE IMPERATIVEMENT RESPECTE
| Vannes quart de tour |  | u
| Brides |  | u
| Canalisation cuivre |  | ml
| Piquages et vannes d'étage |  | u |  |  | 0
| Calorifuge |  | ml |  |  | 0
| Anti bélier et purge |  | u |  |  | 0
| Distribution entre colonne et points terminaux |  | ml |  |  | 0
| Robinet de puisage |  | u |  |  | 0
| Cuve de récupération des EP |  | u
| Distribution entre chaudière et points terminaux |  | ml |  |  | 0
| Réseaux EU |  | ml |  |  | 0
| Réseaux EV |  | ml
| Réseaux EP |  | ml
| Ventilations primaires |  | ml |  |  | 0
| Evacuations divers intérieures |  | ml |  |  | 0
| Vasque équipée compris robinetterie et raccordements |  | u |  |  | 0
| Cuvette wc équipée compris raccordements |  | u |  |  | 0
| Kit douche équipé compris robinetterie et raccordements |  | u |  |  | 0
| Stérilisation des installations |  | u |  |  | 0
| Réseau gaz |  | ml
| Peinture sur réseau gaz |  | ml
| Robinet de barrage |  | u |  |  | 0
| Réseaux de chauffage bi tube |  | ml |  |  | 0
| Radiateurs acier |  | u |  |  | 0
| Robinet thermostatique |  | u |  |  | 0
| Té - purges |  | u
| Bouches d'extraction simples |  | u |  |  | 0
| Bouches d'extraction hygroréglables |  | u |  |  | 0
| Gaines spiralées |  | ml |  |  | 0
| Gaines isophoniques |  | ml |  |  | 0
| Extracteurs |  | u |  |  | 0
| Grilles de sortie en toiture |  | u |  |  | 0
| Souches de sortie de toiture |  | u |  |  | 0
| Installations électriques-Alarmes |  | ens |  |  | 0
TOTAL LOT
TVA 19,6%
TOTAL TTC